## Pauta de Imp. Practica
10
ESTÁNDAR DE CONTROL DE FATALIDAD N° 10
Permisos de Excavaciones
OBJETIVOS
Definir los controles específicos para desarrollar trabajos de excavaciones con profundidad igual o mayor a 10 cm o perforaciones igual o mayor a 5 cm, asegurando que no ocurran accidentes graves o fatales.
Establecer la pauta de implementación de los Controles Críticos y cumplimiento del Estándar de Control de Fatalidades para este tipo de actividad.
ALCANCE
Esta pauta de implementación práctica y control de estándar es obligatoria y aplica a todo personal del Distrito Candelaria, proyectos de la compañía, empresas contratistas y subcontratistas que realicen este tipo de trabajo.
| PAUTA DE IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE CONTROL DE FATALIDADES |  |  |  | / Permisos de Excavaciones
| 1 |  | REQUISITOS DE LAS PERSONAS
| * | Contar con el exámen preocupacional y ocupacional, que acredite sus aptitudes físicas y psicológicas adecuadas para el trabajo.
| * | Asistir y aprobar el curso de “Permiso de Excavación” dictado por el Departamento de Entrenamiento Operativo (DEO)
| * | Haber recibido formalmente una copia del Reglamento de Permiso de Excavación.
| * | Contar con la certificación del Departamento de Entrenamiento Operativo (DEO).
| * | El personal que deba utilizar instrumentos para la detecciones de líneas subterráneas, deberá contar con una capacitación en el uso de dichos instrumentos.
*
| 2 |  | REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN
| * | Contar y mantener el “Reglamento de Permiso de Excavación”.
| * | Contar con procedimiento que regule el uso de “Permiso de Excavaciones” y los estándares correspondientes.
| * | Mantener un sistema de información de las redes subterráneas e instalaciones ocultas (Planos)
| * | En la ejecución de toda excavación se debe cumplir la norma NCh 349 Of.1999 Construcción – Disposiciones de Seguridad en Excavaciones.
| * | Para la ejecución de las construcciones nuevas, la organización se regirá por las normas chilenas de construcción vigentes.
| * | Contar con equipos e instrumentos para detección de líneas subterráneas (eléctricas) o de transporte de algún fluido.
| * | Debe disponer de un sistema que registre el levantamiento topográfico de las construcciones e instalaciones y mantener los planos master actualizados y a disposición de los usuarios (registro en físico o electrónico), cada vez que:
|  |  | * | Se realice una nueva instalación subterránea o modificación de instalación subterránea.
|  |  | * | Se haga el cubrimiento de instalaciones superficiales existentes, con rellenos, bermas o edificaciones.
|  |  | * | Se descubra una instalación subterránea no registrada en el plano master.
| 3 |  | REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN
| * | Los equipos, maquinarias y herramientas a utilizar deben en buenas condicones y autorizadas por el área usuaria.
| * | Las herramientas, equipos y maquinarias utilizadas para realizar la excavación deben estar en buenas condiciones.
| * | Los equipos e instrumentos utilizados para la detección de líneas subterráneas (eléctricas) o de transporte de algún fluido deben estar en buenas condiciones y ser mantenidas.
| * | En las áreas en donde se realizarán los trabajos de excavación deberán estar debidamente demarcadas y señalizadas.
| * | Las barreras deben ser duras en sectores de tránsito peatonal o vehicular.
| * | Las líneas subterráneas deben quedar y estar debidamente señalizadas en superficie según estándar de la compañía.
| * | La señalización de las líneas subterráneas deben ser mantenidas en el tiempo.
| * | Toda excavación debe cumplir la norma NCh 349 Of.1999 Construcción – Disposiciones de Seguridad en Excavaciones.

## DATOS REFERENCIA (hidden)
CODIGO/NOMBRE DE EQUIPO | POSTURA DE TRABAJO |  | EMPRESA | FRECUENCIA | PERIODO
| MINA | NIVEL |  |  |  | SELECCIÓN VALIDA | RANGO CUMPLIMIENTO ESTANDAR
| SANTOS |  | BLY | DIARIO | CADA DIA | X
| ALCAPARROSA |  | MAJOR | SEMANAL | LUNES |  | 90
| CAND. NORTE |  | EXPERT | MENSUAL | MARTES |  | 75
| CAND. RAJO |  |  | SEMESTRAL | MIERCOLES
| CERRO EL BRONCE |  |  | TRIMESTRAL | JUEVES
| CERRO GRANATE |  |  | ANUAL | VIERNES
| LLANOS NANTOCO |  |  |  | PRIMERA SEMANA
| OTRO |  |  |  | SEGUNDA SEMANA
TERCERA SEMANA
CUARTA SEMANA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE