## Pauta de Imp. Practica
16
ESTÁNDAR DE CONTROL DE FATALIDAD N° 16
Equipos a Presión
OBJETIVO
Definir los lineamientos básicos, que se requieren desarrollar en el proceso de manejo de equipos a presión , asegurando que no acurran accidentes graves o fatales.
Establecer la pauta de implementación de los Controles Críticos y cumplimiento del Estándar de Control de Fatalidades para este tipo de actividad.
ALCANCE
Esta pauta de implementacioón práctica y control de estándar es obligatoria y aplica a todo personal del Distrito Candelaria, proyectos de la compañía, empresas contratistas y subcontratistas que realicen este tipo de trabajo.
| PAUTA DE IMPLEMENTACIOÓN PRÁCTICA DE CONTROL DE FATALIDADES |  |  | / Equipos a Presión
| 1 |  | REQUISITOS A LAS PERSONAS
REQUISITOS A LAS PERSONAS
| * | Contar con el examen preocupacional y ocupacional, que acredite sus aptitudes físicas y psicológicas adecuadas para el trabajo.
| * | Haber asistido y aprobado un curso de Seguridad en el Manejo de Gases Comprimidos
| * | Estar capacitado y haber recibido una copia del Reglamento de Manejo de Equipos a Presión.
| 2 |  | REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN
| * | Contar con un Reglamento de Manejo de Equipos a Presión y para actividades específicas, los procedientos o instructivos correspondientes.
| * | Contar con equipos a presión en buen estado y certificados de acuerdo a la presión de trabajo requerida.
| * | Contar con un plan de inspección y mantención técnica de los equipos y cilindros a presión, manteneindo registro de dichas mantenciones.
| * | Contar con un listado de las personas capacitadas y autorizxadas para realizar trabajos con equipos a presión.
| * | Auditar el proceso de equipo a Presión, para asegurar que se cumple lo establecido en el Reglamento de Manejo de equipos a presión.
| 3 |  | REQUISITOS A LOS EQUIPOS E INSTALACIÓN
| * | Todo equipo a presión debe estar certificado, en buen estado e instalado de acuerdo a diseños técnicos y cumpliendo lo establecido en la legislación vigente.
| * | Toda conexión de mangueras de presión deben contar con su válvula de retroceso de llama o flujo y con sistema anti chicote.
| * | Los equipos a presión que se usan deben contar con su mantención al día y contar con una prueba hidrostática vigente.
| * | Los equipos, vehículos de trasporte de gases comprimidos, cilindros y lugares de almacenamiento de gases comprimidos, deberán estar adecuadamente señalizadss, según los establecido en la legislación vigente.

## DATOS REFERENCIA (hidden)
CODIGO/NOMBRE DE EQUIPO | POSTURA DE TRABAJO |  | EMPRESA | FRECUENCIA | PERIODO
| MINA | NIVEL |  |  |  | SELECCIÓN VALIDA | RANGO CUMPLIMIENTO ESTANDAR
| SANTOS |  | BLY | DIARIO | CADA DIA | X
| ALCAPARROSA |  | MAJOR | SEMANAL | LUNES |  | 90
| CAND. NORTE |  | EXPERT | MENSUAL | MARTES |  | 75
| CAND. RAJO |  |  | SEMESTRAL | MIERCOLES
| CERRO EL BRONCE |  |  | TRIMESTRAL | JUEVES
| CERRO GRANATE |  |  | ANUAL | VIERNES
| LLANOS NANTOCO |  |  |  | PRIMERA SEMANA
| OTRO |  |  |  | SEGUNDA SEMANA
TERCERA SEMANA
CUARTA SEMANA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE