PROCEDIMIENTO DE HORMIGONADO

- Objetivo

El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema de trabajo seguro, que incluya el transporte, colocación, platachado y cualquier otra actividad que involucre el uso de hormigón en todas las Obras que ejecute ICF LIMITADA, con el fin de controlar los riesgos y prevenir accidentes contemplando no dañar las instalaciones, equipos y cuidado del medio ambiente.

- Alcance

Es de aplicación en todas las obras o proyectos que ejecute ICF LIMITADA.

- Referencias

- Procedimiento para trabajos en altura.

- Normas Chilenas.

- Ley del tránsito.

IV.	Responsabilidades

Administrador de Obra: Conocer y hacer conocer el procedimiento a todas las personas involucradas en su desarrollo. Proveer los recursos necesarios para su implementación. Velar por el cumplimiento de este procedimiento.

Jefe de Terreno: Aplicar el procedimiento y controlar su cumplimiento. Planificar las operaciones maximizando la eficiencia en el uso de los recursos y la seguridad de los trabajadores.

Supervisores: El supervisor a cargo de las faenas de hormigonado, deberá dar fiel cumplimiento a las disposiciones aquí presentadas, como también será de su responsabilidad informar a sus trabajadores las normas contenidas en él,  dando cumplimiento así al Decreto Nº 40, Artículo Nº 21 de la Ley 16.744, sobre él “Deber de informar los riesgos y su forma de control.

Definiciones

Hormigón: Es un material polifásico formado por mezcla de áridos aglomerados mediante un conglomerante hidráulico como es el cemento. Eventualmente se agregan aditivos.

Hormigón armado: Es aquel que tiene refuerzo de armaduras para absorber los esfuerzos de tracción. También es posible TENSAR estas armaduras para imponer una pre compresión al hormigón antes de carga, en cuyo caso tenemos HORMIGÓN PRETENSADO (HORMIGÓN PREFABRICADO) ó POSTENSADO (“in situ” o en central).

Capachos: Recipiente metálico, generalmente cónico, de distintas dimensiones, de descarga lateral o vertical, dedicado al transporte de hormigón y otros materiales sólidos derramables.

Hormigón bombeado: Hormigón preparado con dosificación especial, que permite su transporte desde la bomba de hormigón hasta el sitio de colocación, a través de tuberías de acero de sección circular.

Tuberos: Personal a cargo de la manipulación de los tubos que trasladan el hormigón desde la bomba al punto que se requiere.

  - Modo Operativo

    - Acceso de Camiones de Transporte de Áridos

- Se debe cumplir con el procedimiento de CHÓFERES y OPERADORES y de Tránsito de Camiones y Maquinaria Pesada por Interior de la Obra, que considera entre otros puntos:

  - Licencias de conducir clase A2.

  - Uso de alarmas de retroceso en todos los camiones.

  - Colocación de coleros en todo trayecto marcha atrás de camiones y maquinaria pesada ante la presencia de personal en el sector.

  - Revisión de todas las superficies del trayecto de camiones, de manera que no se presenten desniveles, taludes, rellenos no compactados u otras situaciones que puedan implicar riesgo de volcamiento.

  - Todos los camiones que ingresen con áridos deben contar con carpa

  - El acceso y salida de camiones debe quedar señalizado en el exterior de la obra, en todos los sentidos donde el tránsito de terceros pueda ser afectado.

  - Al retirarse los camiones de obra se debe cumplir con la misma normativa de seguridad de su ingreso.

  - Todos los chóferes, si bajan de sus vehículos deben contar con elementos de protección personal; chaleco reflectante, casco y calzado de seguridad.

  - Se debe efectuar aseo de calzadas exteriores de cualquier derrame de áridos, u otras suciedades provenientes de neumáticos. En todo caso, SIEMPRE se debe habilitar un espacio para el aseo de neumáticos de camiones previa salida de obra.

  - Para el ingreso de camiones mixer y de aquellos que ingresen material para silos, rigen las mismas normativas.

    - Transporte de Hormigón al  Frente de Trabajo.

- El transporte de hormigón a los frentes de trabajo podrá ser efectuado a través de 4 formas, cada una de las cuales presenta su procedimiento de trabajo seguro:

- Por medio de Carretillas de transporte manual.

- Por medio de capachos (uso de grúa pluma).

- Por medio de tubos.

- Por medio de camiones o Dumper.

  - Por medio de carretillas de transporte manual

    - Zonas de tránsito

- Las distancias de transporte deberán ser cortas, no superiores a 100 mts., considerando, si se requiere, zonas de descanso, en especial en tramos que consideren desnivel.

- Se deberá planificar el trayecto, teniendo presente que se encuentre nivelado, controlando saltos continuos, que impliquen sobreesfuerzo en muñecas, y tobillos.

- Se deberá planificar el trayecto, de manera de minimizar la interferencia con otras actividades, como izaje y acopio de materiales.

- La zona de tránsito deberá ser ordenada y aseada periódicamente, en especial eliminando  derrames.

- Si se requiere el uso de rampas y carreras en altura, estas deberán contar con un ancho adecuado (mínimo 4 tablones), contando en toda su extensión con barandas protectoras. Las rampas deberán contar con tacos antideslizantes, de una altura que no altere el correcto tránsito de carretillas y personal.

- Si se requiere el uso de plataformas de elevación, estas deberán contar con techo protector en el perímetro de carga, y barreras perimetrales que impidan el acceso cuando el elevador se encuentre en pisos superiores. Las carretillas deben colocarse con sus mangos hacia la edificación, de manera que al retirarlas en pisos superiores el personal no deba ingresar a la plataforma de elevación. De ser necesario, el personal de la cuadrilla de hormigonado deberá hacer uso de cinturón de seguridad, especialmente cuando se trabaja en altura.

    - Carretillas

- Antes de iniciar el trabajo se debe verificar que las carretillas se encuentren en buen estado; neumáticos con la presión de aire adecuado, mangos en buen estado y balde sin deformaciones.

- Se prohíbe efectuar mantención a las carretillas, por personal no autorizado para este efecto.

##### Personal

- Se deberá considerar para estos trabajos personal capacitado para efectuar los esfuerzos requeridos.

- El uso de fajas lumbares, debe ser controlado y con autorización del paramédico de obra. Su uso puede ser contraproducente para la salud del trabajador.

    - Operación de carretillas

- Al momento de cargarlas, no debe superarse la altura del borde del balde, controlando sobreesfuerzos y derrames.

- El personal no debe correr al transportar carretillas, sólo al tomar impulso al acceso a rampas.

- Si las rampas son muy inclinadas deberá solicitar ayuda. Se puede contar con personal con gancho.

- Al momento de voltear la carga, el trabajador debe controlar que su cuerpo no pierda su balance. Se prohíbe efectuar trabajos en puntos inferiores a aquellos de la descarga.

- Se debe considerar en la ejecución de las carreras, puntos amplios para efectuar los giros, controlando golpes con otro personal.

- Considere distancias adecuadas entre el personal que transporta las carretillas

  - Por medio de Capachos

- Previo al trabajo que implica el uso de grúas plumas, se debe hacer cumplir el procedimiento  de Transporte e Izaje Materiales por Medio de Grúas Plumas.

- Los capachos deben ser previamente revisados, considerando el buen estado de su gancho, soldaduras y correcto cierre de compuerta de descarga.

- La palanca de apertura debe contar con una cadena de seguridad que controle su apertura fortuita durante el proceso de transporte.

##### Al cargar y descargar

- No se debe cargar el capacho por sobre su nivel superior controlando derrame y caída de material desde altura.

- La boca del capacho debe quedar limpia tanto a la salida del punto de carga como de descarga.

- Los capachos deberán contar con algún dispositivo de seguridad que permita prevenir un prematuro o accidental vaciado (CADENAS DE SEGURIDAD).  Además serán suspendidos con grilletes o de algún tipo de gancho de seguridad debidamente aprobado por un organismo certificador independiente.

- El personal a cargo de la carga de capachos, junto con el operador de la grúa, deben considerar que el gancho de la grúa esté a plomo con el capacho, controlando de esta forma que al izar el capacho, éste no busque el plomo causando golpes y atrapamientos.

- Si al momento de la descarga el operador de la palanca de apertura presenta riesgo de caída desde altura, deberá hacer uso de cinturón de seguridad, anclado firmemente a argollas de acero dulce soldadas al capacho (NO PERMITIR ARGOLLAS DE FIERRO DE CONSTRUCCION).

- Si por alguna razón se debe trasladar el capacho de un punto a otro de hormigonado, a ningún trabajador se le permitirá viajar en los capachos hormigoneros, ni trabajar bajos ellos, mientras éstos se encuentren en movimiento o estén siendo bajados.

- Por medio de tubos (hormigón bombeado).

##### Bomba de Hormigón

- Se debe cuidar que la bomba de hormigón trabaje con las presiones adecuadas, controlando no forzar el equipo.

##### Tubos

- Previo al uso de los tubos se debe verificar que los tubos se encuentren limpios y sin obstrucciones o daños. Además, que el grosor de sus paredes no presenten desgaste excesivo, donde pueda reventar proyectando material hacia el exterior.

- Se debe acopiar el material en sectores que no afecten el tránsito seguro del resto del personal de la obra.

- No se debe transportar manualmente más de un tubo por trabajador. Este siempre debe mirar por dónde camina y tener especial cuidado en los giros, dado que se pueden generar accidentes al golpear a otro trabajador o a una estructura próxima.

- Los tubos deben instalarse apoyados sobre trozos de cuartones u otro material, que permita acceder a los collarines en forma rápida ante una emergencia, como rupturas y derrames.

- El trayecto de la instalación de la tubería deberá estar lo más alejado posible de manera que un posible reventón de los tubos no afecte al personal.

- Finalizados los trabajos de hormigonado, las tuberías se deben lavar y acopiar en lugares destinados para ello, de manera segura; controlando el desplome del acopio.

- Se debe controlar el no uso de tubos que presenten excesivo desgaste, manteniendo hojas de vida y revisiones por parte de personal capacitado en el momento de su aseo, que pueda detectar dicha situación.

- La tubería, cuando esté aérea o en posición horizontal, debe ser apuntalada cada 3 mts., en sus puntos de unión.

- Todos los soportes de cañería del sistema de bombeado de hormigón serán diseñados para un 100 % de sobrecarga.

- La conexión entre tubos debe contar con sus abrazaderas correctamente colocadas.

- La tubería cuando esté en forma vertical deberá ser apuntalada cada 3 mts. al muro, en la proximidad a los puntos de unión.

- Nunca un tubero debe abrir un collarín antes de que el operador de la bomba de hormigón haya despichado con retorno la presión del hormigón de la tubería.

- Cualquier trabajo en la instalación o retiro de los tubos que implique riesgo de caída desde altura obligará al tubero a utilizar arnés de seguridad y líneas de vida unidas a puntos firmes de la estructura.

- Iniciado el bombeo un tubero deberá verificar que los apuntalamientos a muros, los collarines, los tubos estén trabajando adecuadamente, sin desprendimientos fugas etc.

- Por medio de camiones o Dumper.

- El chofer del camión debe contar con licencia A2 y el operador del dumper con licencia clase “D”.

- El operador y el chofer deben cumplir con el procedimiento de Traslado de vehículo por el Interior de Obras.

- El sector de trabajo debe ser delimitado con cinta de peligro.

- El movimiento de camiones y de dumper en el frente de trabajo debe ser guiado por un Rigger o colero, controlando riesgos de atropello, golpes y atrapamiento al momento de la descarga.

- Revisión de todas las superficies del trayecto y los puntos de descarga de material, de manera que no se presenten desniveles, taludes, rellenos no compactados u otras situaciones que puedan implicar riesgo de volcamiento.

- Trabajo De Hormigonado.

Previo a iniciar los trabajos de hormigonado en el frente de trabajo se deberá evaluar los siguientes puntos.

  - Personal

- Todo el personal que lo requiera deberá contar con sus elementos de protección personal; botas o calzado de seguridad, antiparras, guantes de goma, casco, cinturón de seguridad, protector auditivo, etc.

- Todo el personal que participe en faenas de hormigonado, como los que participan en su producción en la planta y laboran en su transporte, deberán poseer las características físicas propias del puesto, en especial no ser alérgicos al cemento hidratado.

##### Punto de Descarga

- El personal no deberá colocarse delante del punto de descarga de la tubería, previniendo ser golpeado por hormigón que salga a presión.

- El movimiento de la tubería, para reposicionarla en su descarga debe ser efectuado al menos por dos trabajadores, y un tercero debe colocar el trípode en posición. El movimiento debe ser lateral y nunca se debe tirar de la tubería.

- Al momento de efectuar aseo de tuberías mediante la BOLA, se deberá colocar en el punto de salida un limitador (canastillo),  asegurado firmemente de modo que impida que ésta se proyecte.

- Superficie de trabajo

El Supervisor de Hormigones, como asimismo el Supervisor de Moldajes, deberá controlar el correcto y satisfactorio apuntalamiento de los moldajes, en especial si éstos constituirán una superficie de trabajo en la faena de hormigonado, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y de seguridad correspondientes.

Los moldajes y apuntalamientos serán diseñados, armados y apoyados, asegurados y mantenidos con el fin de soportar con seguridad cualquier carga vertical y lateral que sea impuesta sobre ellos durante el vaciado de hormigón.

El Supervisor de Hormigones y el Supervisor de Enfierraduras deberán controlar el correcto y satisfactorio amarre de la enfierradura, cuando esta constituya una superficie de trabajo en los trabajos de hormigonado; en especial se debe controlar que los alambres queden con sus puntas dobladas hacia abajo.

Todas las carreras y sistemas de andamios deberán cumplir con la normativa vigente, tales como barandas y superficies de tablones afianzados y de al menos 4 tablones, las cuales constantemente deben ser limpiadas y ordenadas.

Ningún tipo de carga, de cualquier naturaleza, será colocada sobre una estructura de hormigón en construcción, salvo que se reciba autorización del Jefe de Terreno, con indicación que la estructura es capaz de soportar pesos adicionales.

Todo acero, material acopiado, etc., sobre el cual los trabajadores puedan caer, deberá ser protegido con, a fin de eliminar el peligro de golpes contra ellos ante el evento de una caída.

Todo el personal que trabaja en faenas de hormigonado con riesgo de caída desde altura, como andamios o perímetros de losa, deberá contar con arnés de seguridad unido a líneas de vida.

##### Vibrado

- Se debe revisar previo a su utilización, que el vibrador funcione correctamente, en especial se debe verificar que sus conexiones eléctricas y cableados se encuentren en buen estado y que esté conectado a un tablero con PROTECCIÖN DIFERENCIAL.

- Si el vibrador utilizado es bencinero, se debe contar con un extintor, dado que ante un volcamiento se puede generar un incendio.

- Nivelación y afinamiento mediante “helicóptero” y manual.

Afinamiento manual: regleros y plancheros.

Se debe contar con botas con plantilla de acero ante la posible presencia de alambre de amarra de Enfierradura que le pueda causar heridas punzantes.

- Platachado mecánico mediante “helicópteros”:

- Contar con antiparras y protectores auditivos

- Efectuar un aseo previo de manera de no golpear y proyectar partículas.

- Nunca se debe intervenir la maquinaria cuando se encuentre en funcionamiento y siempre contar previamente con la autorización de la jefatura directa.

- Elementos de Protección Personal

- Los trabajadores deberán usar ropa apropiada, botas con plantilla y puntera de acero, guantes de goma, cascos de protección y anteojos de seguridad para evitar las quemaduras que produce el cemento hidratado, por contacto o proyección. El uso de arnés de seguridad es OBLIGATORIO, ante cualquier riesgo de caída desde altura. El protector auditivo debe utilizarse para controlar daños auditivos productos de ruidos fuertes y constantes, como en el uso de “helicóptero”.

- El hormigón puede generar daños a la piel por lo que es obligatorio controlar el contacto directo con él. Siempre se debe contar con guantes y botas apropiadas. Finalizadas las tareas los trabajadores deberán lavar con abundante agua todas las partes de su cuerpo expuestas al hormigón.

El cemento en polvo y otros elementos volátiles pueden afectar los pulmones por lo que es obligatorio el uso de mascarillas simples o mascaras respiratorias con filtros anti polvo, en la Planta de Hormigón.